OPIS  ZAMÓWIENIA

„Naprawy obróbek blacharskich na budynku głównym Domu Pomocy Społecznej 
w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 7 oraz remont zalanych pomieszczeń kuchennych”

- Wykonanie prac budowlanych polegających na:

-  naprawie rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć

-  Wymianie pasów pod i nad rynnowych

-  Montaż koszy zbierających wodę opadową z dachu

-  Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych

-  Ocieplenie stropu pomieszczeń kuchennych

-  Malowanie stropu

Przedmiar  w  Załączniku 4