OPIS  ZAMÓWIENIA

„Wymiana podłóg w salach lekcyjnych oraz malowanie pomieszczeń w

Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38”

- Zerwanie starej podłogi z płytek PCV o powierzchni 298 m2

- Wykonanie warstwy samopoziomującej o powierzchni 298 m2

- Położenie nowej podłogi typu tarket o powierzchni 140 m2 (pokrytej poliuretanem IQ
 o gramaturze 2800 g/m2 i wartości wgniecenia resztkowego 0,02 mm) z cokołem

wysokości 10 cm.

- Malowanie pomieszczeń: ściany 150m2,   sufity  70 m2,

- Udrożnienie wentylacji w pomieszczeniach biblioteki i czytelni