OPIS  ZAMÓWIENIA

„Wykonania remontu sal lekcyjnych w

Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie ul. Konstytucji 3 maja 26”

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych wraz z ich naprawą

- Malowanie pomieszczeń z nałożeniem gładzi gipsowej i gruntowaniem Powierzchnia ścian 390,00 m2- sufit 125,00 m2,

- Malowanie lamperii w remontowanych pomieszczeniach o wysokości 1,70 m  150,00 m2

- Wymiana kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach