OPIS  ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu korytarza i sali lekcyjnej w

Zespole Szkół w Wołominie”

- Przygotowanie ścian i sufitów do malowania z zerwaniem tapety, drobnymi naprawami, szpachlowaniem, gipsowaniem i gruntowaniem: Sufit o powierzchni 105,00 m2,  ściany o powierzchni 256,50 m2

- Wymiana kratek 15 szt wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach

- Montaż umywalki (umywalka + syfon + bateria)

- Montaż oprawy oświetleniowej rastrowej 2x38w 2 szt

- Wymiana gniazd i wyłączników oświetleniowych w remontowanych pomieszczeniach

- Wymiana 4 m2 paneli podłogowych