Załącznik do oferty

**Wykaz wyposażenia pracowni opiekun medyczny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **nazwa** | **istotne funkcje- parametry  techniczno-eksploatacyjne/ uwagi** | **liczba** |
| **narzędzia, sprzęt** | | | |
|  | łóżko szpitalne | przeznaczone do pielęgnacji i leczenia chorych, leże czterosegmentowe, wypełnione stalowymi panelami, rama i segmenty łóżka lakierowane proszkowo, wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa abs.  Antystatyczne koła jezdne w obudowie z tworzywa sztucznego  Tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki  Odboje ochronne w narożach,  z ruchomym wezgłowiem, stelażem na basen, stelażem na worek na mocz.  Kąt przechyłu Trendelenburga ok.0-15°  Kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok.0-12°  Kąt odchylenia oparcia pleców ok.0-75°  Kąt odchylenia oparcia uda ok.0-45° | 1 szt. |
|  | materac na łóżko | Materac czterokomorowy, wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m3, Pokrowiec wykonany z nieprzemakalnego, oddychającego materiału. | 1 szt. |
|  | fantom | przystosowany do wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;  możliwość wykonania (minimum):  - toalety całego ciała, w tym higieny jamy ustnej i mycia głowy (najlepiej, by fantom miał włosy lub perukę), golenia,  -pozycjonowania i przenoszenia pacjenta,  - karmienia przez zgłębnik,  - pielęgnacji stomii,  Umożliwia ćwiczenie: pielęgnacji jamy ustnej i protezy zębowej, ruchoma szczęka z wyjmowaną protezą, przepłukiwanie gałki ocznej, wstrzyknięcie domięśniowe (ramię i pośladki), kolostomia i illestomia, płukanie żołądka i sztuczne karmienie przez sondę nosową, wymienne narządy płciowe umożliwiające cewnikowanie kobiety i mężczyzny, ćwiczenie wlewów, płukanie pochwy i pobieranie wymazów | 1 szt. |
|  | Peruki – włos długi | Łatwe do założenia na głowę fantoma, trwałe, nie wypadające włosy. | 3 szt. |
|  | Peruki – włos krótki | 3 szt. |
|  | szafka przyłóżkowa | Wyposażona w szufladę na drobiazgi i rzeczy osobiste pacjenta, wysuwany stolik do karmienia pacjenta, komorę szafki z półką o regulowanej wysokości oraz składane haczyki i wieszaki z obu stron szafki. Podstawa szafki wyposażona w 4 koła z blokadą. | 1 szt. |
|  | Taboret | wykonany są z materiałów pozwalających na łatwe utrzymanie czystości, siedziska pokryte łatwo zmywalną tkaniną | 3 szt. |
|  | taboret obrotowy | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, śrubowa regulacja wysokości siedziska, siedzisko metalowe + poduszka | 4 szt. |
|  | krzesło |  | 1 szt. |
|  | parawan | wykonany z metalu o lekkiej konstrukcji pokryty farbą proszkową. Podstawa z kółkami jezdnymi z blokadą, około 195 cm powierzchni zasłony w kolorze białym. | 3 |
|  | wózek na brudną bieliznę i odpady zakaźne | 4 kółka skrętne łożyskowane, opony gumowe antypoślizgowe.  Silna stabilna konstrukcja. | 3. |
|  | wózek zabiegowy | **Konstrukcja wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo. Dodatkowo wózek wyposażony jest w druciany koszyk, wyjmowane pojemniki z tworzywa oraz worek foliowy z przykryciem. Wózek posiada cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.** | 3 szt. |
|  | wózek inwalidzki | Składany, wyposażony między innymi w pasy bezpieczeństwa, duże przednie lane koła, system szybkiego demontażu kół tylnych, zdejmowane boczki (podłokietniki), wygodną poduszkę oraz praktyczne podciągi i kieszeń za oparciem. | 2 szt |
|  | koc | jeden w poszwie na łóżku, dwa w zapasie. | 9 szt. |
|  | poduszki duże |  | 4 szt. |
|  | poduszka „jasiek” | ta, który znajduje się na wyposażeniu łóżka | 3 szt. |
|  | poszewka | dwie na wyposażeniu łóżka, dwie w zapasie | 12 szt. |
|  | Poszwa na koc |  | 9 szt. |
|  | poszewka na „jaśka” |  | 6 szt. |
|  | prześcieradło |  | 9 szt. |
|  | podkład gumowy |  | 9 szt. |
|  | podkład płócienny |  | 9 szt. |
|  | koszula nocnapiżama |  | 5 szt.  5 szt. |
|  | pantofle domowe |  | 3 pary |
|  | miska do mycia pacjenta |  | 3 szt. |
|  | miska pneumatyczna do mycia głowy |  | 3 szt. |
|  | dzbanek na wodę |  | 3 szt. |
|  | miska nerkowata |  | 6 szt. |
|  | basen |  | 3 szt. |
|  | mała miseczka plastikowa |  | 3 szt. |
|  | flanelki |  | 2 op. |
|  | szczoteczka, pasta, kubek do mycia zębów |  | 4 kpl. |
|  | Szczoteczka akumulatorowa | W zestawie: ładowarka + 4 wymienne końcówki | 3 kpl. |
|  | grzebień do włosów |  | 3szt. |
|  | suszarka do włosów |  | 3 szt. |
|  | ręcznik bawełniany |  | 9 szt. |
|  | myjka bawełniana |  | 3 szt. |
|  | gąbka do wymiatania okruchów | jednorazowa lub wielorazowa | 3 szt. |
|  | zestaw do wymiany worka na mocz/ worka stomijnego | system jednoczęściowy | 3 zestawy |
|  | zestaw do wymiany pieluchomajtek | taca, rękawiczki, pojemnik na zużyte,  myjka, mydło, krem ochronny, miska., pielucho majtki | 3 zestawy |
|  | zestaw do golenia | pędzel, maszynka, pianka, krem do golenia i płyn po goleniu | 3 zestawy |
|  | udogodnienia przeciwodleżynowe | kółka pod pięty, kółka pod łokcie, kółko pod pośladki, podpórka pod stopy, wałek pod uda, poduszka pod plecy | 3 zestawy |
|  | chusta trójkątna | bawełniana | 3 szt. |
|  | pojemniki na worki wraz z workami | worek niebieski (20 szt. - 60 l),  czerwony (20 szt. - 60 l),  czarny (20 szt. - 60 l) | 3 zestawy |
|  | wiadro plastikowe | 5-10 litrowe | 3 szt. |
|  | szampon do włosów |  | 3 szt. |
|  | taca |  | 9 szt. |
|  | kaczka |  | 3 szt. |
|  | nożyczki do paznokci |  | 3 szt. |
|  | szczoteczka do paznokci |  | 3 szt. |
|  | rękawiczki jednorazowe | Paczki po 100 szt.  Rozmiary: M, L, XL | 9 paczek. |
|  | foliowy fartuch |  | 20 szt. |
|  | mydło w płynie |  | 3 szt. |
| **aparatura kontrolno-pomiarowa** | | | |
| 1 | Elektroniczny termometr lekarski | - Bezdotykowy na podczerwień | 3 szt. |
| 2. | słuchawki lekarskie |  | 3 szt. |
| 3. | aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi | **Aparat zegarowy (aneroidowy)**  **Aparat elektroniczne (cyfrowe) naramienny** | 1 szt.  2 szt |
| 4. | zegarek z sekundnikiem | Duża tarcza, wyraźny sekundnik | 3 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **nazwa** | **Szt.** |
| **narzędzia, sprzęt** | |
| 1. | zasobnik na mydło w płynie do mycia rąk | 1 |
| 2. | zasobnik na środek do dezynfekcji rąk | 1 |
| 3. | zasobnik lub uchwyt na ręczniki jednorazowe | 1 |
| 4. | pojemnik ze środkiem do dezynfekcji sprzętu | 2 |
| 5. | pojemnik imitujący toaletę | 3 |
| 6. | Szafa witrynowa, dwudzielna. Część górna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, dwie półki. Część dolna wyposażona jest w jedną półkę zamykaną pełnymi drzwiami | 3 |
| 7. | apteczka pierwszej pomocy | 2 |
| 8. | kosz na odpady komunalne z czarnym workiem | 2 |
| 9. | Szafka do umywalkę (wymiar do uzgodnienia) | 1 |