ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zakres zadania obejmuje:

- Opracowanie Harmonogramu poboru prób (data, opis lokalizacji punktu kontrolno –pomiarowego, oznaczenie lokalizacji punktu kontrolno-pomiarowego na mapie 
w skali 1 : 50 000).

- Wykonanie monitoringu w nw. punktach, wg poniższej tabeli nr 1:

tabela nr 1

| Lp. | Lokalizacja punktu | Seria I (na przełomie miesięcy)* | Seria II (miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rzeka Rządza – Krzywica, gm. Klembów/ powyżej ujścia Cienka/ | VI/VII | X |
|  | rzeka Cienka – Klembów/ na ujściu do Rządzy/ | VI/VII | X |
|  | rzeka Cienka – jaz w m. Dzięcioły- Ołdaki/ | VI/VII | - |
|  | rzeka Rynia – jaz w m. Ołdaki – Dzięcioły | VI/VII | - |
|  | rzeka Rynia – Krawcowizna, gm. Strachówka | VI/VII | - |
|  | rzeka Boruczanka – Kąty Wielgi, gm. Strachówka | VI/VII | - |
|  | rzeka Długa – Ossów, gm. Wołomin /powyżej ujścia Kanału z Wołomina/ | VI/VII | X |
|  | Rzeka Czarna Struga – ujście do rzeki Długiej | VI/VII | X |
|  | Rów Magenta – Zielonka, ul. Paderewskiego (tory) | VI/VII | X |
|  | Rów Magenta – Zielonka, gr. z Warszawą Rembertów – ul. Mokry Ług (tory) | VI/VII | X |
|  | rzeka Liwiec – Zagaje, gm. Jadów (ew. ujście Kąckiej Strugi) | VI/VII | - |
|  | rzeka Liwiec – powyżej Urli, za wiaduktem kolejowym, gm. Jadów | VI/VII | - |
|  | Rzeka Bug – Kuligów, gm. Dąbrówka | VI/VII | X |

*data poboru prób musi być skorelowana z warunkami pogodowymi i uzgodniona 
z Zamawiającym

- Opracowanie sprawozdania z wykonanych badań w terminie do 30 listopada 2011 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i lokalizacji punktów monitoringowych lub ilości badań, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania 
w 2011 r.

- Sposób wykonania i zakres badań:

- badania powinny być wykonane z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008r. Nr 162 poz. 1008),  
w zakresie niżej wymienionych wskaźników:

- elementy fizykochemiczne:

- temperatura wody,

- zawiesina ogólna,

- tlen rozpuszczony,

- pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5),

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr,

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Mn,

- ogólny węgiel organiczny,

- przewodność w 20 °C,

- substancje rozpuszczone,

- siarczany, chlorki, wapń, magnez,

- odczyn pH,

- azot amonowy,

- azot Kjeldahla,

- azot azotanowy,

- azot ogólny,

- fosfor ogólny,

- wskaźniki bakteriologiczne (bakterie grupy coli, bakterie grupy coli typu fekalnego, bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella, enterokoki kałowe),

- badania monitoringowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, a analizy wykonywane przez laboratoria posiadające wdrożony system jakości lub posiadające akredytację, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

- Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową netto wykonania jednorazowego badania w jednym punkcie kontrolno-pomiarowym, wskaźników określonych w pkt III. niniejszego zaproszenia do składania ofert,

- cenę jednostkową netto opracowania:

  - harmonogramu poboru prób,

  - sprawozdania końcowego,

- całkowity koszt brutto realizacji przedmiotowego zadania,

- termin realizacji zadania i dostarczenia sprawozdania  końcowego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- złożenie oświadczenia o:

- prowadzeniu badań monitoringowych zgodnie z obowiązującymi normami,

- wykonaniu niezbędnych analiz w laboratoriach posiadających wdrożony system jakości lub posiadających akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),

- złożenie uwierzytelnionej kopii certyfikatu akredytacji.

- Termin związania ofertą:

- do 21 dni od daty upływu terminu składania ofert,

- w przypadku wybranej oferty – do dnia rozliczenia przedmiotu zamówienia.

- Istotne postanowienia umowy:

- Zamawiający zleca, a Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2011 roku”, obejmującego następujące prace:

- opracowanie Harmonogramu poboru prób (data, opis lokalizacji punktu kontrolno – pomiarowego wraz z podaniem współrzędnych geograficznych, oznaczenie lokalizacji punktu kontrolno – pomiarowego na mapie w skali 1 : 50 000), zwanego dalej Harmonogramem,

- dokonanie poboru 22 prób wód powierzchniowych w nw. 14 punktach kontrolno – pomiarowych (o których mowa w zaproszeniu do składania ofert – pkt I ppkt 2) 
w laboratorium posiadającym wdrożony system jakości lub posiadające akredytację, 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),

- opracowanie wyników badań,

- sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania pn. Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2011 roku”, zwanego dalej Sprawozdaniem, wraz z zaleceniami dotyczącymi lokalizacji punktów pomiarowych do monitoringu jakości wód, z uwzględnieniem zidentyfikowanych zagrożeń, w latach kolejnych.

- Przeprowadzenie badania próbek, o których mowa w pkt 1 ppkt b niniejszej umowy 
(w tym: pobieranie, transport, przechowywanie i badania laboratoryjne) oraz opracowanie wyników i Sprawozdania, zostanie wykonane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Ministerstwa Środowiska, zgodnie z Polskimi Normami 
i metodami referencyjnymi, w laboratorium posiadającym wdrożony system jakości lub posiadającym akredytację, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

- W Sprawozdaniu zostaną uwzględnione wyniki badań przedstawione w raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w warszawie: „Stan środowiska 
w województwie mazowieckim”, wykonywanych w latach 2002-2009 i nowszych 
o ile istnieją, jak również wyniki badań wykonanych w ramach zadania „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego” w 2008, 2009 i 2010 roku.

- Sprawozdanie będzie również zawierać:

- porównanie wyników badań do wartości przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 162 poz. 1008),

- ocenę przydatności do kąpieli wód powierzchniowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (lub projektu rozporządzenia),

- ocenę przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych,

- ocenę wód powierzchniowych, wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu 
ze źródeł rolniczych,

- określenie potencjalnych i realnych zagrożeń wód powierzchniowych, m.in. wynikających z antropopresji, wraz ze wskazaniem źródeł zanieczyszczeń,

- analizę kierunków zmian jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego, z uwzględnieniem okresu od 2002 – 2010 r.

- Przedmiot umowy określony w pkt 1 ppkt e) niniejszej umowy, zostanie wykonany 
w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej, 
w 3 egzemplarzach.

- Termin wykonania przedmiotu umowy:

- harmonogram, określony w pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy: do dnia 7 czerwca 2011 r.,

- sprawozdanie, wymienione w pkt 1 ppkt e) niniejszej umowy: do dnia 30 listopada 2011 r.,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

- W trakcie wykonywania prac, Wykonawca będzie prowadził konsultacje z Zamawiającym.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane z zakresu tematyki objętej pracami, 
o których mowa w pkt 1 niniejszej umowy – po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu 
i terminu przekazania.

- Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu braków lub błędów stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od upływu terminu na usuniecie wad.

- Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Wnioskodawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do dzieła we wszystkich możliwych sposobach wykorzystania.

W załączeniu:

- druk formularza oferty (zał. 1),

- wzór wymaganego oświadczenia o posiadaniu wdrożonego systemu jakości lub akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(zał. 2).