Załącznik nr 2.12 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : kabina do ćwiczeń i zawieszeń tj.tzw. zestaw  UGUL z wyposażeniem  - ilość sztuk

## wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń | TAK |  |
|  | kabina do ćwiczeń i zawieszeń typu UGUL wym. ok. 2 x 2 x 2 m | TAK |  |
|  | pola kabiny wypełnione siatką z pręta o przekroju min. 6 mm | TAK |  |
|  | kabina malowana lakierem piecowym w kolorze białym | TAK, podać |  |
|  | Stół rehabilitacyjny | TAK, podać |  |
|  | elektryczna regulacja wysokości sterowana pilotem ręcznym w zakresie 500 – 1 000 mm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | konstrukcja krzyżakowa, malowana lakierem piecowym w kolorze białym, przekrój ram nośnych min. 50 x 30 cm | TAK |  |
|  | leżysko 2-segmentowe, pokryte materiałem zmywalnym odpornym na pot i ślinę. wymiary leżyska: 1 900 x 630 mm +/- 10% | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne ułatwiające przemieszczanie stołu, w pozycji roboczej blokada kół jezdnych | TAK |  |
|  | zagłówek regulowany w zakresie -60 do 60 stopni +/- 10% | TAK |  |
|  | regulacja zagłówka mechaniczna, wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 4,0 kg – 1 szt. | TAK |  |
|  | Esik metalowy – 60 szt. | TAK |  |
|  | Kamaszek skórzany do wyciągu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu dł. 960 mm – 6 szt. | TAK |  |
|  | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu dł. 1600 mm – 14 szt. | TAK |  |
|  | Linka do podwieszeń i ćwiczeń z obciążeniem dł. 3750 mm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 2450 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych z obciążeniem dł. 5720 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do wyciągu za miednice z tkaniny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka dwustawowa ze skóry – 4 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka klatki piersiowej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka pod głowę – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka pod miednicę – 2 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka przedramion i podudzi – 6 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka stóp – 4 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka ud i ramion – 6 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji klatki piersiowej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji podudzi – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji ramienia – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji ud – 1 szt. | TAK |  |
|  | Opaska skórzana na przedramię – 1 szt. | TAK |  |
|  | Opaska skórzana na udo – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pętla Glissona z orczykiem – 1 szt. | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy