Załącznik cenowy

| L.P. | NR STREFY /SYMBOL | PRZEDMIOT | SZTUK | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr zał. SIWZ lub OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Korytarz oddziałowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SBC | Szafa na bieliznę czystą 85 x 88 x 250– wnękowa pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonane z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .Zamykana na klucz. Dwudzielna. Wewnątrz półki min.4[do uzgodnienia] Kolor BUK |
|  | 2 | Pokój lekarzy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BL | Biurko -blat 550 x 70 x 78 + szafki wiszące - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonane z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna. Szafki zamykane z półkami- odstępy między półkami -wysokość segregatorów. Kolor BUK |
| 2 | B12 | Biurko 120 x 70 x 78 | 1 |  |  |  |  | Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej odporne na działanie środków czyszczących, zmywalne, 2 częściowe, pierwsza część zamknięta z trzema lub czterema szufladami,druga część otwarta. Pod blatem wysuwana półka na rolkach. Kolor BUK |
| 3 | K1 | Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem -TAPICEROWANE | 3 |  |  |  |  | 2.0.2 |
| 4 | NG | NEGATOSKOP – opisowy 250 W 230V | 1 |  |  |  |  | 2.15 |
| 5 | S6 | Szafka niska – komoda 60 x 60 x 78 | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna ,dwudzielna z min.3 półkami. Kolor BUK |
| 6 | SD | Szafa na dokumenty 300 x 60 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .z półkami- odstępy między półkami -wysokość segregatorów. Ilość półek do uzgodnienia min.4 Kolor BUK |
| 7 | SF | Sofa rozkładana z funkcją spania | 1 |  |  |  |  | Sofa na nóżkach min.15 cm. pojemnik na pościel, tapicerka do uzgodnienia. |
| 8 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
|  | 3 | Sekretariat medyczny |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BN | Biurko narożne 160 x 100 x 78 | 1 |  |  |  |  | Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej odporne na działanie środków czyszczących,zmywalne. 2 szafki zamykane z półkami i szufladami. Kolor BUK |
| 2 | B12 | Biurko 120 x 70 x 78 | 1 |  |  |  |  | Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej odporne na działanie środków czyszczących, zmywalne, 2 częściowe, pierwsza część zamknięta z trzema lub czterema szufladami,druga część otwarta. Pod blatem wysuwana półka na rolkach. Kolor BUK |
| 3 | K1 | Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem -TAPICEROWANE | 2 |  |  |  |  | 2.0.2 |
| 4 | S6 | Szafka niska – komoda 60 x 60 x 78 | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących, zmywalna ,dwudzielna z min.2 półkami. Kolor BUK |
| 5 | SD | Szafa na dokumenty 150 x 40 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .z półkami- odstępy między półkami -wysokość segregatorów. Ilość półek do uzgodnienia min.4 Kolor BUK |
| 6 | SD | Szafa na dokumenty 100 x 50 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .z półkami- odstępy między półkami -wysokość segregatorów. Ilość półek do uzgodnienia min.3 Kolor BUK |
| 7 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
|  | 4 | WC/łazienka personelu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | KN | Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej + Krzesło prysznicowe składane | 1 |  |  |  |  | Drzwi wykonane z profili ze stopu aluminium w kolorze chrom i szkła transparentnego 6 mm, atestowane w Polsce (bezpieczne szkło hartowane). Obmiar wykonać po wykończeniu ścian. Siedzisko - krzesło składane z termoplastu kolor do uzgodnienia |
| 3 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 4 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 5 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 2 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 6 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek . min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 5 | Gabinet ordynatora oddziału |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BN | Biurko narożne 160 x 160 x 78 | 1 |  |  |  |  | Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej odporne na działanie środków czyszczących, zmywalne. 2 szafki zamykane z półkami i szufladami. Kolor BUK |
| 2 | K1 | FOTEL obrotowy z regulowaną wysokością i oparciem | 1 |  |  |  |  | 2.0.1 |
| 3 | KO | Krzesło z oparciem | 2 |  |  |  |  | 2.0.4 |
| 4 | SD | Szafa na dokumenty 200 x 40 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .z półkami- odstępy między półkami -wysokość segregatorów. Ilość półek do uzgodnienia min.4 Kolor BUK |
| 5 | SF | Sofa rozkładana z funkcją spania 200 x 75 x 75 | 1 |  |  |  |  | Sofa na nóżkach min.15 cm. pojemnik na pościel, tapicerka do uzgodnienia. |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
|  | 6 | Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | KN | Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej + Krzesło prysznicowe składane | 1 |  |  |  |  | Drzwi wykonane z profili ze stopu aluminium w kolorze chrom i szkła transparentnego 6 mm, atestowane w Polsce (bezpieczne szkło hartowane). Obmiar wykonać po wykończeniu ścian. Siedzisko - krzesło składane z termoplastu kolor do uzgodnienia |
| 3 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 4 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 5 | P4 | Poręcz natrysku pozioma | 1 |  |  |  |  | Elementy te powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powłokami lakierniczymi, kształt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujący dobrą chwytliwość. Średnica powinna mieścić się w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposażenie to będzie montowane w odległości minimum 6 cm od ściany lub innego stałego elementu. Poręcz prosta (pozioma) ułatwia wstawanie i poruszanie się wzdłuż ściany np. wokół stanowiska natryskowego lub wanny .Poręcz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych samodzielnie wykonujących czynności podczas kąpieli lub osób chorych i starszych |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 7 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek .min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 7 | Pokój pacjentów - 5 łóżkowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 5 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 2 | KRE | Łóżko szpitalne 220 x 93 | 5 |  |  |  |  | 2.13(3szt) ; 2.18(2szt) |
| 3 | SR | Stolik | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 4 | SPR | Szafka przyłóżkowa 45 x 45 x 80 | 5 |  |  |  |  | 2.20 |
|  | 8 | Pokój pacjentów - 5 łóżkowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 5 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 2 | KRE | Łóżko szpitalne 220 x 93 | 5 |  |  |  |  | 2.13(3szt) ; 2.18(2szt) |
| 3 | SR | Stolik | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 4 | SPR | Szafka przyłóżkowa 45 x 45 x 80 | 5 |  |  |  |  | 2.20 |
|  | 9 | Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 2 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | KN | Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej + Krzesło prysznicowe składane | 1 |  |  |  |  | Drzwi wykonane z profili ze stopu aluminium w kolorze chrom i szkła transparentnego 6 mm, atestowane w Polsce (bezpieczne szkło hartowane). Obmiar wykonać po wykończeniu ścian. Siedzisko - krzesło składane z termoplastu kolor do uzgodnienia |
| 3 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 2 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 4 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 5 | P4 | Poręcz natrysku pozioma | 1 |  |  |  |  | Elementy te powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powłokami lakierniczymi, kształt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujący dobrą chwytliwość. Średnica powinna mieścić się w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposażenie to będzie montowane w odległości minimum 6 cm od ściany lub innego stałego elementu. Poręcz prosta (pozioma) ułatwia wstawanie i poruszanie się wzdłuż ściany np. wokół stanowiska natryskowego lub wanny .Poręcz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych samodzielnie wykonujących czynności podczas kąpieli lub osób chorych i starszych |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 2 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 7 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek . min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 10 | Pokój pacjentów - 4 łóżkowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 4 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 2 | KRE | Łóżko szpitalne 220 x 93 | 4 |  |  |  |  | 2.13(2szt) ; 2.18(2szt) |
| 3 | SR | Stolik | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 4 | SPR | Szafka przyłóżkowa 45 x 45 x 80 | 4 |  |  |  |  | 2.20 |
|  | 11 | Pokój pacjentów - 2 łóżkowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 2 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 2 | KRE | Łóżko szpitalne 220 x 93 | 2 |  |  |  |  | 2.13(1szt) ; 2.18(1szt) |
| 3 | SR | Stolik | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 4 | SPR | Szafka przyłóżkowa 45 x 45 x 80 | 2 |  |  |  |  | 2.20 |
|  | 12 | Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 2 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | KN | Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej + Krzesło prysznicowe składane | 1 |  |  |  |  | Drzwi wykonane z profili ze stopu aluminium w kolorze chrom i szkła transparentnego 6 mm, atestowane w Polsce (bezpieczne szkło hartowane). Obmiar wykonać po wykończeniu ścian. Siedzisko - krzesło składane z termoplastu kolor do uzgodnienia |
| 3 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 2 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 4 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 5 | P4 | Poręcz natrysku pozioma | 1 |  |  |  |  | Elementy te powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powłokami lakierniczymi, kształt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujący dobrą chwytliwość. Średnica powinna mieścić się w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposażenie to będzie montowane w odległości minimum 6 cm od ściany lub innego stałego elementu. Poręcz prosta (pozioma) ułatwia wstawanie i poruszanie się wzdłuż ściany np. wokół stanowiska natryskowego lub wanny .Poręcz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych samodzielnie wykonujących czynności podczas kąpieli lub osób chorych i starszych |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 2 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 7 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek min. pięcioelementowy naścienny. |
|  | 13 | Pokój pacjentów - 4 łóżkowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 4 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 2 | KRE | Łóżko szpitalne 220 x 93 | 4 |  |  |  |  | 2.13(2szt) ; 2.18(2szt) |
| 3 | SR | Stolik | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 4 | SPR | Szafka przyłóżkowa 45 x 45 x 80 | 4 |  |  |  |  | 2.20 |
|  | 14 | Pokój pacjentów - 1 łóżkowy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 2 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 2 | KRE | Łóżko szpitalne 220 x 93 | 1 |  |  |  |  | 2.13 |
| 3 | SR | Stolik | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 4 | SPR | Szafka przyłóżkowa 45 x 45 x 80 | 1 |  |  |  |  | 2.20 |
|  | 15 | Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | KN | Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej + Krzesło prysznicowe składane | 1 |  |  |  |  | Drzwi wykonane z profili ze stopu aluminium w kolorze chrom i szkła transparentnego 6 mm, atestowane w Polsce (bezpieczne szkło hartowane). Obmiar wykonać po wykończeniu ścian. Siedzisko - krzesło składane z termoplastu kolor do uzgodnienia |
| 3 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 4 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 5 | P4 | Poręcz natrysku pozioma | 1 |  |  |  |  | Elementy te powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powłokami lakierniczymi, kształt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujący dobrą chwytliwość. Średnica powinna mieścić się w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposażenie to będzie montowane w odległości minimum 6 cm od ściany lub innego stałego elementu. Poręcz prosta (pozioma) ułatwia wstawanie i poruszanie się wzdłuż ściany np. wokół stanowiska natryskowego lub wanny .Poręcz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych samodzielnie wykonujących czynności podczas kąpieli lub osób chorych i starszych |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 7 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek . min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 16 | Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | KN | Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej + Krzesło prysznicowe składane | 1 |  |  |  |  | Drzwi wykonane z profili ze stopu aluminium w kolorze chrom i szkła transparentnego 6 mm, atestowane w Polsce (bezpieczne szkło hartowane). Obmiar wykonać po wykończeniu ścian. Siedzisko - krzesło składane z termoplastu kolor do uzgodnienia |
| 3 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 4 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 5 | P4 | Poręcz natrysku pozioma | 1 |  |  |  |  | Elementy te powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powłokami lakierniczymi, kształt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujący dobrą chwytliwość. Średnica powinna mieścić się w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposażenie to będzie montowane w odległości minimum 6 cm od ściany lub innego stałego elementu. Poręcz prosta (pozioma) ułatwia wstawanie i poruszanie się wzdłuż ściany np. wokół stanowiska natryskowego lub wanny .Poręcz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych samodzielnie wykonujących czynności podczas kąpieli lub osób chorych i starszych |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 7 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek . min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 17 | Śluza umywalkowo -fartuchowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 3 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 4 | WF | Wieszak na fartuchy | 2 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek, min. pięcioelementowy naścienny |
|  | 18 | Pokój pacjentów - 3 łóżkowy (septyczny) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KO | TABORET– pokrycie zmywalne | 3 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 2 | KRE | Łóżko szpitalne 220 x 93 | 3 |  |  |  |  | 2.13(2szt) ; 2.18(1szt) |
| 3 | SR | Stolik | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 4 | SPR | Szafka przyłóżkowa 45 x 45 x 80 | 3 |  |  |  |  | 2.20 |
|  | 19 | Magazynek |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RM | Regał magazynowy 3.3 mb x 50 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
|  | 20 | Pokój salowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CH | Chłodziarko-zamrażarka podblatowa 230 V ~500W | 1 |  |  |  |  | 2.6 |
| 2 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 2 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 3 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 4 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 5 | SF | Sofa rozkładana z funkcją spania 200 x 75 x 75 | 1 |  |  |  |  | Sofa na nóżkach min.15 cm. pojemnik na pościel, tapicerka do uzgodnienia. |
| 6 | S75 | Stolik 75 x 75 x 78 | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 7 | W1 | Wiadro z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
|  | 21 | Sala rehabilitacji |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AM | Zestaw do magnetoterapii z kompletem aplikatorów 230 V 400 W | 1 |  |  |  |  | 2.1 |
| 2 | B12 | Biurko lekarskie 120 x 70 x 78 | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 3 | DR | Drabinka ścienna sportowa | 1 |  |  |  |  | 2.8 |
| 4 | ERG | Rowerek treningowy | 1 |  |  |  |  | 2.10 |
| 5 | K1 | Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.0.3 |
| 6 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 7 | KB | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń 200 x 200 x 200 | 1 |  |  |  |  | 2.12 |
| 8 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 9 | LE | Leżanka do magnetoterapii 200 x 70 | 1 |  |  |  |  | 2.1 |
| 10 | LR | Stół rehabilitacyjny 200 x 70 | 1 |  |  |  |  | 2.11 |
| 11 | MA10/180 | Materac rehabilitacyjny | 1 |  |  |  |  | 2.9 |
| 12 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj. do 250 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 13 | SW | Szafa wnękowa na sprzęt sportowy 108 x 30 x 200 - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków dezynfekujących i czyszczących,zmywalna .Ilość półek do uzgodnienia. Kolor BUK |
| 14 | TL | Taboret lekarski – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.21 |
| 15 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 16 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek min. pięcioelementowy naścienny |
|  | 22 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy |  |  |  |  |  |  |
| 17 | B12 | Biurko lekarskie 120 x 70 x 78 | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 18 | K1 | Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.0.3 |
| 19 | LE | Leżanka z zasobnikiem na prześcieradła 195 x 55 | 1 |  |  |  |  | 2.2 |
| 20 | LZ | Lampa bezcieniowa 230 V ~250 W | 1 |  |  |  |  | 2.17 |
| 21 | PO | Stelaż na odpady medyczne | 1 |  |  |  |  | Stelaż przeznaczony na worek na odpady o pojemności 120 l. Wyposażony w kółka co umożliwia jego przemieszczanie i ułatwia opróżnianie. Klapa zabezpiecza odpady przed wysypywaniem i ułatwia transport czyniąc go bardziej higienicznym. Zastosowanie pedału podnoszącego pokrywę umożliwia jego używanie bez konieczności kontaktu z pojemnikiem, |
| 22 | SM | Szafa medyczna 108 x 35 x 200 - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 23 | ST | Stolik zabiegowy | 2 |  |  |  |  | 2.19 |
| 24 | SUZ | Stół zabiegowy – operacyjny | 1 |  |  |  |  | 2.24 |
| 25 | TL | Taboret lekarski – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.21 |
| 26 | ZM | Standardowa zabudowa szafkami (szafki dolne i górne) 2.7 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 27 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek .min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 23 | Pomieszczenie przygotowania personelu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonaany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 2 | SBC | Szafa na bieliznę czystą 50 x 40 x 200 | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
| 3 | UCHAB | Umywalka chirurgiczna (armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią dotykowa np.: bateria łokciowa) | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
| 4 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 5 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek min.pięcioelementowy naścienny. |
|  | 24 | Pokój pielęgniarki oddziałowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B12 | Biurko 120 x 70 x 78 | 1 |  |  |  |  | Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej odporne na działanie środków czyszczących, zmywalne, 2 częściowe, pierwsza część zamknięta z trzema lub czterema szufladami,druga część otwarta. Pod blatem wysuwana półka na rolkach. Kolor BUK |
| 2 | K1 | Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem - TAPICEROWANE | 1 |  |  |  |  | 2.0.3 |
| 3 | KO | Krzesło z oparciem | 3 |  |  |  |  | 2.0.4 |
| 4 | SD | Szafa na dokumenty 120 x 40 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .z półkami- odstępy między półkami -wysokość segregatorów. Ilość półek do uzgodnienia . Kolor BUK |
| 5 | S75 | Stolik 75 x 75 x 78 | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
|  | 25 | Brudownik |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | PBB | Mobilne stojaki do worków z brudną bielizną | 4 |  |  |  |  | 2.23 |
| 3 | PŁ | Półka wisząca 250 x 30 do przechowywania basenów i kaczek (wymiary skorygować po wykończeniu ścian) | 2 |  |  |  |  | 2.23 |
| 4 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 5 | ZMS | Stół roboczy ze stali nierdzewnej 120 x 60 z wbudowanym zlewozmywakiem - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
| 6 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 70 – 90cm, średnica 35-50cm |
| 7 | WF | Wieszak na fartuchy | 2 |  |  |  |  | 2.23 |
|  | 26 | Punkt pielęgniarski |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LPP | Lada punktu pielęgniarskiego 150 x 55 x 78 - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków dezynfekujących i czyszczących,zmywalna . Kolor BUK |
| 2 | K1 | Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.0.3 |
| 3 | SD | Szafa na dokumenty 80 x 50 x 200 - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .z półkami- odstępy między półkami -wysokość segregatorów. Ilość półek do uzgodnienia . Kolor BUK |
|  | 27 | Zaplecze punktu pielęgniarskiego |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CH | Chłodziarko-zamrażarka podblatowa 230 V ~500 W | 1 |  |  |  |  | Ilość półek min.2, poj. całkowita do 120 l, wysokość dostosowana do zabudowy blatu |
| 2 | KO | TABORET – pokrycie zmywalne | 2 |  |  |  |  | 2.0.5 |
| 3 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 4 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 5 | SF | Sofa rozkładana z funkcją spania 200 x 75 x 75 | 1 |  |  |  |  | Sofa na nóżkach min.15 cm. pojemnik na pościel, tapicerka do uzgodnienia. |
| 6 | S75 | Stolik 75 x 75 x 78 | 1 |  |  |  |  | 2.26 |
| 7 | W1 | Wiadro z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 8 | ZM | Standardowa zabudowa szafkami (szafki dolne i górne) 1.8 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna .Ilość półek do uzgodnienia. Kolor BUK |
|  | 28 | Gabinet opatrunków gipsowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B12 | Biurko lekarskie 120 x 70 x 78 | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 2 | K1 | Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością i oparciem – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.0.3 |
| 3 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 4 | LE | Leżanka z zasobnikiem na prześcieradła 195 x 55 | 1 |  |  |  |  | 2.2 |
| 5 | LZ | Lampa bezcieniowa 230 V ~250 W | 1 |  |  |  |  | 2.17 |
| 6 | PO | Stelaż na odpady medyczne | 1 |  |  |  |  | Stelaż przeznaczony na worek na odpady o pojemności 120 l. Wyposażony w kółka co umożliwia jego przemieszczanie i ułatwia opróżnianie. Klapa zabezpiecza odpady przed wysypywaniem i ułatwia transport czyniąc go bardziej higienicznym. Zastosowanie pedału podnoszącego pokrywę umożliwia jego używanie bez konieczności kontaktu z pojemnikiem, |
| 7 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 8 | SM | Szafa medyczna 108 x 45 x 200 - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 9 | ST | Stolik zabiegowy | 2 |  |  |  |  | 2.19 |
| 10 | SUZ | Stół zabiegowy – uniwersalny | 1 |  |  |  |  | 2.16 |
| 11 | TL | Taboret lekarski – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.21 |
| 12 | ZM | Standardowa zabudowa szafkami (szafki dolne i górne) 3.8 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
| 13 | W1 | Wiadro z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 14 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek .min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 29 | Magazynek opatrunków gipsowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RM | Regał magazynowy 1.3 mb x 50 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
|  | 30 | Pokój przygotowawczo-pielęgniarski |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CH | Chłodziarko-zamrażarka podblatowa 230 V ~500W | 1 |  |  |  |  | Ilość półek min.2, poj.całkowita do 120 l, wysokość dostosowana do zabudowy blatu |
| 2 | FP | Fotel do pobrań i kroplówek – pokrycie zmywalne | 1 |  |  |  |  | 2.3 |
| 3 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 4 | PO | Stelaże na odpady medyczne | 1 |  |  |  |  | Stelaż przeznaczony na worek na odpady o pojemności 120 l. Wyposażony w kółka co umożliwia jego przemieszczanie i ułatwia opróżnianie. Klapa zabezpiecza odpady przed wysypywaniem i ułatwia transport czyniąc go bardziej higienicznym. Zastosowanie pedału podnoszącego pokrywę umożliwia jego używanie bez konieczności kontaktu z pojemnikiem, |
| 5 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 6 | SM | Szafa medyczna 110 x 30 x 200 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.19 |
| 7 | ST | Stolik zabiegowy | 1 |  |  |  |  | 2.19 |
| 8 | W1 | Wiadro z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 9 | ZM | Standardowa zabudowa szafkami (szafki dolne i górne) 4.5 mb - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 2 |  |  |  |  | 2.22 |
|  | 31 | Łazienka pacjentów niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KN | Krzesełko dla niepełnosprawnych 90 x 90 + kotara prysznicowa | 1 |  |  |  |  | konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu, wyposażone w uchwyty, posiada otwory odpływowe,wysokość regulowana skokowo kotara prysznicowa odporna na działanie wody i środków myjących wraz z drążkiem i uchwytami |
| 2 | LN | Lustro (uchylne) dla niepełnosprawnych | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm .Uchylne. |
| 3 | P3 | Poręcz pętla przyumywalkowa | 2 |  |  |  |  | Elementy te powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powłokami lakierniczymi, kształt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujący dobrą chwytliwość. Średnica powinna mieścić się w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Poręcz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych samodzielnie wykonujących czynności podczas kąpieli lub osób chorych i starszych |
| 4 | P4 | Poręcz natrysku pozioma | 2 |  |  |  |  | Elementy te powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powłokami lakierniczymi, kształt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujący dobrą chwytliwość. Średnica powinna mieścić się w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposażenie to będzie montowane w odległości minimum 6 cm od ściany lub innego stałego elementu. Poręcz prosta (pozioma) ułatwia wstawanie i poruszanie się wzdłuż ściany np. wokół stanowiska natryskowego lub wanny .Poręcz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych samodzielnie wykonujących czynności podczas kąpieli lub osób chorych i starszych |
| 5 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 6 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 7 | W1 | Wiadro z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 8 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek . min.pięcioelementowy naścienny |
| 9 | WZW | Wózek-wanna | 1 |  |  |  |  | 2.7 |
|  | 32 | Magazynek oddziału |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RM | Regał magazynowy 2.0 mb x 50 x 200 – pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
|  | 33 | Pomieszczenie porządkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 2 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 3 | SP | Szafa porządkowa wisząca 100 x 50 x 100–pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | Wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na działanie środków czyszczących,zmywalna ,z półkami - odstępy między półkami - wysokość segregatorów. Ilość półek do uzgodnienia Kolor BUK |
| 4 | ZL | Zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej, zawieszony na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu prysznicowego | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
| 5 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
|  | 34 | WC/łazienka personelu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L | Lustro nad umywalką | 1 |  |  |  |  | Lustro w obudowie odpornej na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek szerokość 20-30 cm. Wysokość 40 - 50 cm . |
| 2 | KN | Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej + Krzesło prysznicowe składane | 1 |  |  |  |  | Drzwi wykonane z profili ze stopu aluminium w kolorze chrom i szkła transparentnego 6 mm, atestowane w Polsce (bezpieczne szkło hartowane). Obmiar wykonać po wykończeniu ścian. Siedzisko - krzesło składane z termoplastu kolor do uzgodnienia |
| 3 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 4 | PP | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |  |  |  | kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.20-25cm, wys.25-30cm, |
| 5 | W | Wiadro pedałowe z wkładem foliowym | 1 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 6 | WU | Wieszak ubraniowy | 1 |  |  |  |  | Wieszak wykonany z metalu odporny na działanie czynników występujących przy eksploatacji łazienek .min.pięcioelementowy naścienny |
|  | 35 | Szatnia personelu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SUD | Szafka ubraniowa BHP dwudzielna 30 x 49 x 180 z siedziskiem, rozmieszczenie siedzisk wg rysunku | 15 |  |  |  |  | 2.01 |
|  | 36 | Kuchenka oddziałowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHD | Chłodziarka domowa - wolnostojąca 400W 230V | 1 |  |  |  |  | 2.6 |
| 2 | CZ | Czajnik elektryczny 1500W 230V | 1 |  |  |  |  | Poj.1,5 l, wymagany tzw.atest żywnościowy |
| 3 | KM | Kuchenka mikrofalowa 230 V ~800 W | 1 |  |  |  |  | 2.4 |
| 4 | KO | Krzesło z oparciem | 2 |  |  |  |  | 2.0.4 |
| 5 | PR | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |  |  |  | Poj.do 250 szt.ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk; szer.28-30cm, wys.25-30cm, |
| 6 | S88 | Stół kuchenny 80 x 80 | 1 |  |  |  |  | 2.5 |
| 7 | SDSN | Szafki ze stali nierdzewnej dolne 325 x 60 x 85- pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) + poz.12 | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 8 | SGSN | Szafki ze stali nierdzewnej górne 325 x 30 x 72 - pod wymiar (obmiar wykonać po wykończeniu ścian) | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
| 9 | UBS | Umywalka w zabudowie z baterią ścienną wbudowana w szafkę | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
| 10 | W1 | Wiadro z wkładem foliowym | 2 |  |  |  |  | Pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro; wysokość 44 – 50cm, średnica 29-35cm |
| 11 | ZL | Zlew 2-komorowy z baterią ścienną wbudowany w szafkę [patrz poz.8] | 1 |  |  |  |  | 2.22 |
|  | 37 | Magazyn sprzętu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RM | Regał magazynowy2,0mbx50x200 – pod wymiar | 1 |  |  |  |  | 2.23 |
|  | 38 | Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T | Aparat telefoniczny 30W230V | 5 |  |  |  |  | Telefon bezprzewodowy , funkcja identyfikacji abonenta wywołującego, możliwość współpracy do 6 słuchawek z bazą, system głośno mówiący w słuchawce, książka telefoniczna 100 numerów i nazw, automatyczne powtarzanie numerów. Odległość słuchawki od bazy min.20m. |
| 2 | ZK | Zestaw komputerowy 500W230V | 8 |  |  |  |  | 2.27 |
| 3 |  | Rolety | Wg wykaz |  |  |  |  | 2.14 |
| 4 |  | Folia okienna | Wg wykaz |  |  |  |  | 2.14 |
|  |  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |