ARCHITEKTURA

Cześć opisowa

- Przedmiot inwestycji

  - Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

  - Lokalizacja terenu inwestycji

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Funkcja terenu

  - Rzędne terenu

  - Warunki gruntowo-wodne

  - Istniejące elementy zagospodarowania terenu

  - Zieleń istniejąca

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Usytuowanie budynków

    - Odległości od granic działek.

    - Wyposażenie boisk

    - Analiza nasłonecznienia i przesłaniania

  - Urządzenia związane z obiektami budowlanymi

  - Układ komunikacyjny

    - Powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym

    - Dojścia – chodniki

    - Dojazdy

    - Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

  - Gospodarka odpadami

# Gospodarka odpadami w fazie budowy.

# Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji budynków.

  - Uzbrojenie techniczne działki

    - Zaopatrzenie w wodę

    - Odprowadzenie ścieków

    - Kanalizacja deszczowa

    - Zaopatrzenie w ciepło

    - Koncepcja zasilania elektroenergetycznego

  - Zieleń i urządzenia rekreacyjne

  - Ukształtowanie terenu

  - Terenowe urządzenia sportowe

    - Boisko wielofunkcyjne o wym. 30x 56m (36x 64 brutto) o nawierzchni z trawy syntetycznej

    - Boisko wielofunkcyjne o wym. 30 x 51m (36 x 57 brutto) o nawierzchni poliuretanowej

    - Bieżnia prosta 60m czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej zakończoną zeskocznia do skoku w dal

  - Ogrodzenia i kontrola dostępu

  - Informacja o wpływie planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

  - Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków

  - Dostępność obiektu dla niepełnosprawnych

  - Ochrona P.Poż

- Bilans terenu

Cześć rysunkowa

| Numer rys. | nazwa | skala |
| --- | --- | --- |
| PB-PZT-01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500 |

- Przedmiot inwestycji

  - Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Oddziału Ortopedii w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3. Zakres prac obejmuje  wyłącznie skrzydło południowo zachodnie na piątej kondygnacji budynku głównego szpitala. Obecnie znajduje się tam działający Oddział Ortopedii, który na czas zamierzenia inwestycyjnego zostanie przeniesiony.

  - Lokalizacja terenu inwestycji

Szpital Powiatowy znajduje się w Wołominie przy ulicy Gdyńskiej 1/3 na działce ew. nr 118 obręb 12. Teren ograniczony jest ulicami: od południa ul. Gdyńską, od wschodu ul. Kochanowskiego, od północy ul. Lwowską, od wschodu ul. Parkową. Wjazd na działkę znajduje się od strony południowej z ul. Gdyńskiej.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Funkcja terenu

# Teren działki jest użytkowany i pełni funkcję usług służby zdrowia.

  - Rzędne terenu

# Rzędne terenu na działce wynoszą od 92,08 m nzw do 99,11 m nzw.

  - Warunki gruntowo-wodne

Nie są znane warunki gruntowo-wodne terenu objętego opracowaniem. Inwestycja nie zakłada wykonania nowych obiektów na działce i nie zakłada zmiany funkcji w istniejącym obiekcie w związku z tym nie wymagana jest znajomość warunków gruntowo-wodnych.

  - Istniejące elementy zagospodarowania

Na terenie działki znajdują się budynki Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

- budynek główny szpitala.

- budynek kaplicy przyszpitalnej.

- budynek dodatkowy szpitala.

- budynek administracyjny.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Usytuowanie budynków

Projekt nie zakłada zmian w układzie budynków istniejących.

  - Urządzenia związane z obiektami budowlanymi

Projekt nie zakłada zmian w istniejącym układzie sieci i urządzeń związanych z obiektami budowlanymi

  - Układ komunikacyjny

Projekt nie zakłada zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym.

  - Gospodarka odpadami

# Gospodarka odpadami w fazie budowy.

Podczas etapu przygotowania placu pod inwestycję nie powstaną żadne odpady należących do niebezpiecznych.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się możliwości powstawania odpadów należących do niebezpiecznych.

Do odpadów powstających w trakcie wykonywania prac budowlanych należeć będzie gruz powstały z wyburzeń ścian działowych, likwidacji posadzek oraz urządzeń i drzwi które nie zostaną ponownie wykorzystane.

Odpady te zostaną przekazane firmie posiadającej zezwolenie na zbieranie i  transport odpadów, która zapewni kontener do magazynowania odpadów na terenie budowy, tzn na 5 kondygnacji budynku głównego szpitala.

# Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji budynków.

Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji nie będzie różniła się od dotychczasowej, ponieważ projekt nie zakłada zmiany funkcji.

  - Uzbrojenie techniczne działki.

    - Zaopatrzenie w wodę

Projekt nie zakłada zmian w istniejącej instalacji wodnej.

    - Kanalizacja deszczowa

Projekt nie zakłada zmian w istniejącej instalacji odprowadzenia wód opadowych.

    - Zasilanie elektroenergetycznego

Projekt nie zakłada zmian w istniejącej instalacji elektroenergetycznej.

  - Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Projekt nie zakłada zmian w istniejącym układzie zieleni i urządzeń rekreacyjnych.

  - Ukształtowanie terenu

Projekt nie zakłada zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu.

  - Ogrodzenia i kontrola dostępu

Projekt nie zakłada zmian w istniejącym układzie ogrodzenia i zmian w kontroli dostępu.

  - Informacja o wpływie planowanej inwestycji na środowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie

przewiduje sie zachwiania równowagi środowiska naturalnego

  - Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze stanowisk archeologicznych.

  - Dostępność obiektu dla niepełnosprawnych

Budynek szpitala jest w całości przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Projekt nie zakłada zmian dostępności obiektu.

  - Ochrona P.Poż

Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi normami.

INSTRUKCJE

- Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych obiektów.

- Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.

- Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań.

- Dopuszcza sie stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, jednak parametry techniczne tych materiałów nie mogą być gorsze.

# GŁÓWNY PROJEKTANT

# ARCH. ZBIGNIWEW WROŃSKI Nr. Ewid. Upr. 571/69; MA-1503