Zestawienie kosztów do przetargu „Remont dachu wraz z murowaniem kominów i ociepleniem stropu w ZSTZ w Radzyminie ”.

Zestawienie elementów robót :

Dach nr 1:

- Wymiana zniszczonej (zbutwiałej i spróchniałej)  części więźby dachowej -ok. 3 m³ - ……………………..zł

- Wymiana zniszczonej (zbutwiałej i spróchniałej)  części deskowania - ok. 10 m² - ……………………..zł

- Ułożenie papy podkładowej na nowym deskowaniu- ……………………..zł.

- Przygotowanie dachu pod układanie pokrycia dachowego – łaty, kontr łaty. Wymiary dachu podane w załączniku graficznym +/- 5%- ……………………..zł

- Wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej T18. Wymiary dachu podane w załączniku graficznym +/- 5%- ……………………..zł

- Zakup i montaż dwóch wyłazów dachowych systemowych o wym. 45x75 cm - ……………………..zł

- Wykonanie dwóch drabinek drewnianych do wyłazów dachowych - ……………………..zł

- Wymurowanie attyki na szczycie dachu nr 1 wymiary: długość -10 m wysokość 0,3 m. Od strony elewacji należy wykonać obróbkę blacharską z blachy powlekanej - ……………………..zł

- Wykonanie ław kominiarskich systemowych oraz stałych uchwytów dla lin bezpieczeństwa z montażem liny - ……………………..zł

- Wykonanie zapór śniegowych systemowych atestowanych - ……………………..zł

Dach nr 2:

- Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowego pokrycia dachowego– ścięcie nierówności, dogrzanie papy itp. - ……………………..zł

- Ułożenie papy podkładowej na całym dachu - Wymiary dachu podane w załączniku graficznym +/- 5%- ……………………..zł

- Ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm. Wymiary dachu podane w załączniku graficznym +/- 5%- ……………………..zł

- Wykonanie nowego wyłazu dachowego- ……………………..zł

- Naprawa uszkodzonego gzymsu budynku- ……………………..zł

Prace na obydwu dachach:

- Rozbiórka do poziomu więźby dachowej i pomurowanie nowych kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej wraz z montażem kratek wentylacyjnych. Do murowania należy użyć cegły pełnej, która charakteryzuje się niską nasiąkliwością poniżej6% oraz,  która ma klasę F2 (odporna na surowe warunki atmosferyczne). Ilość i wielkość kominów podana w Załączniku nr 2- ……………………..zł

- Wycięcie w dachu otworów na dwa kominy i wymurowanie ich ponad dach. Obecnie kominy są zakończone na poddaszu. Wymiary kominów 150x50 cm.- ……………………..zł

- Wymiana 4 szt. nowych kominków wentylacyjnych metalowych o średnicy 21 cm. - ……………………..zł

- Demontaż 4 szt. wywietrzników dachowych drewnianych- ……………………..zł

- Wykonanie czapek z blachy na kominach. - ……………………..zł

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy kominach - podwójna (niezależna). Rysunek stanowi Załącznik nr 3- ……………………..zł

- Montaż kratek wentylacyjnych w kominach z obydwu stron komina. - ……………………..zł

- Demontaż i montaż wraz z naprawa instalacji odgromowej na obydwu dachach. Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji. - ……………………..zł

Prace na poddaszu dachu nr 1:

- Ułożenie folii paro przepuszczalnej na posadzce betonowej o wym. 3x33 m - ……………………..zł

- Montaż legara sosnowego o wymiarach 12/12 o długości 33m do stropu- ……………………..zł

- Ułożenie izolacji akustyczno - termoizolacyjnej z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm ( 10 cm i 5 cm) na całej powierzchni poddasza (powierzchnia posadzki). Klasyfikacja ogniowa A1. - ……………………..zł

- Wykonanie deskowania ażurowego z desek sosnowych calowych na powierzchni 100 m². Deski na stałe montowane do trzech legarów. Odstęp między deskami max. 3 cm. - ……………………..zł

Prace towarzyszące:

- Wywiezienie gruzu i wszystkich śmieci powstałych w czasie budowy- ……………………..zł

Łączny koszt zł  Brutto ………………………………………………..słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wykonał :