| FORMULARZ CENOWY |
| --- |
| Nazwa zadania: |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej) w Wołominie |
| Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D.1.4. do studni D.1.30. |
| Wspólny Słownik Zamówień (CPV): |  |  |  |  |
| 45233120-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg |
| 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| Lokalizacja: |  |  |  |  |
| m. Wołomin, gmina Wołomin |  |  |  |  |
| powiat wołomiński |  |  |  |  |
| woj. mazowieckie |  |  |  |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego: |  |  |  |  |
| Powiat Wołomiński |  |  |  |  |
| ul. Prądzyńskiego 3 |  |  |  |  |
| 05-200 Wołomin |  |  |  |  |
| L.p. | Nr SST, CPV Kod poz. Przedmiaru | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jedn. | Wartość |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | zł. *) | zł. *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45233120-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg |  |
| 1 | Roboty rozbiórkowe |  |
| 1 d. 1 | D.01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,wraz z podbudową (Oferent zutylizuje we własnym zakresie) | m2 | 1 800,00 |  |  |
| 2 | Odtworzenie nawierzchnia |  |
| 2 d. 2 | D.04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m2 | 1 800,00 |  |  |
| 3 d. 2 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 30 cm | m2 | 1 800,00 |  |  |
| 4 d. 2 | D.04.03.02 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową | m2 | 1 800,00 |  |  |
| 5 d. 2 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno -asfaltowej AC 16W 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wraz z dowozem na miejsce wbudowania | m2 | 1 800,00 |  |  |
| 3 | Inne |  |
| 6 d. 3 | wycena własna | Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi wykonawca | kpl. | 1,00 |  |  |
| 7 d. 3 | wycena własna | Czasowa organizacja ruchu | szt. | 1,00 |  |  |
| 8 d. 3 | wycena własna | Inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1,00 |  |  |
|  | SST.D.03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE |  |
| 4 | 74225100-3 | Roboty przygotowawcze |  |
| 9 d. 4 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,90 |  |  |
| 5 | 45111200-0 | Roboty ziemne |  |
| 10 d. 5 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, na odkład w gruncie kat. I-II | m3 | 1745 |  |  |
| 11 d. 5 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II pod studnie rewizyjne i pompownie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 230 |  |  |
| 12 d. 5 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 68 |  |  |
| 13 d. 5 |  | Podłoża pod przewody i armaturę z materiałów sypkich - podsypka (10cm) i obsypka (30cm) | m3 | 461 |  |  |
| 14 d. 5 |  | Zasypywanie wykopów z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III | m3 | 800 |  |  |
| 15 d. 5 |  | Nadmiar gruntu - wywóz | m3 | 1176 |  |  |
| 16 d. 5 |  | Pompowanie wód z wykopów | godz. | 258 |  |  |
| 6 | 45231300-8 | Roboty montażowe |  |
| 17 d.6 |  | Kanały z rur PP o śr. zewn. 200 mm wraz z kształtkami | mb. | 183 |  |  |
| 18 d.6 |  | Kanały z rur PP o śr. zewn. 250 mm | mb. | 26 |  |  |
| 19 d.6 |  | Kanały z rur PP o śr. zewn. 315 mm | mb. | 55 |  |  |
| 20 d.6 |  | Kanały z rur PP o śr. zewn. 400 mm | mb. | 418 |  |  |
| 21 d.6 |  | Rurociągi z polietylenu (PE100 RC) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 450 mm - wykonywane metodą przecisku sterowanego | mb. | 280 |  |  |
| 22 d.6 |  | Rurociągi z polietylenu (PE100 RC) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 630 mm - wykonywane metodą przecisku sterowanego | mb. | 206 |  |  |
| 23 d.6 |  | Studzienki wpustowe betonowe o śr. 500 mm | kpl. | 40 |  |  |
| 24 d.6 |  | Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1000 | kpl. | 2 |  |  |
| 25 d.6 |  | Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1200 | kpl. | 31 |  |  |
| 26 d.6 |  | Studnie kanalizacyjne żelbetowe DN1500 | kpl. | 6 |  |  |
| 7 | 45231300-8 | Roboty dodatkowe |  |
| 27 d. 7 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm | odc. -1prób. | 42 |  |  |
| 28 d. 7 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 315 mm | odc. -1prób. | 5 |  |  |
| 29 d. 7 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 500 mm | odc. -1prób. | 21 |  |  |
| 30 d. 7 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 630 mm | odc. -1prób. | 4 |  |  |
| 31 d. 7 |  | Wykonanie płukania studni i studzienek wpustowych | kpl. | 77 |  |  |
| 32 d. 7 |  | Komory przewiertowe dla wykonania kanałów metodą przewiertu sterowanego (roboty ziemne, konstrukcja) | szt. | 3 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto |  |