Wołomin, dnia 14.12.2007 r.

SPW-343/110/07

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na konserwację systemów alarmowych

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

PYTANIE

Prosimy o podanie ilościowego wykazu sprzętu we wszystkich Państwa placówkach wyszczególnionych w załączniku A do SIWZ, chodzi tu o podanie ilości central, klawiatur sterujących, czujników, sygnalizatorów plus dodatkowych urządzeń składających się na każdy system. Prosimy również o podanie typów central alarmowych czujników ppoż. Oraz centrala ppoż. Jeżeli takowe występują.

Powyższa informacja jest niezbędna do określenie miesięcznej stawki konserwacji za poszczególny obiekt.

ODPOWIEDŹ:

- Powstańców 8/10  p.poż.

Centrala: ALARM COM, 10 czujek, sygnalizator optyczny, klawiatura kodująca.

- Prądzyńskiego 3

Centrala: 1 – ALARM COM, 2 klawiatury, 10 czujek, 2 sygnalizatory optyczno-dźwiękowe

Centrala: SATEL, klawiatura, 3 czujki, sygnalizator optyczno-dźwiękowy

- Prądzyńskiego 1

Centrala: SATEL, klawiatura, 2 czujki, sygnalizator

- Legionów 78

Centrala: SATEL, 4 klawiatury, 42 czujki, 2 sygnalizatory

- Kobyłkowska 1a

Centrala: SATEL, 2 klawiatury, 16 czujek, 2 sygnalizatory

- Warszawska  5a

Centrala: SATEL, 1 klawiatura, 12 czujek, 2 sygnalizatory: - mowy, - optyczno-dźwiękowy.