OPIS  ZAMÓWIENIA

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Zielonce ul. Inżynierska 1

Wykonanie prac budowlanych polegających na:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

- Wykucie otworów drzwiowych

- Zamurowanie otworów w ścianach

- Montaż ościeżnic i skrzydła drzwiowego

- Przeniesienie grzejnika co

- Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych

- Wyciszenie 8 par drzwi wewnętrznych

- Naprawa wykładziny podłogowej typu Tarket