OPIS  ZAMÓWIENIA

„Naprawa obróbek blacharskich tarasu i  balkonu w Domu Pomocy Społecznej 
w Zielonce ul. Poniatowskiego 29”

- Wykonanie prac budowlanych polegających na:

-  naprawie rynien i pasów pod rynnowych bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć

-  Wymianie części posadzek na tarasie

-  Nacięcie podłoża betonowego w celu wykonania nowej szczeliny wodoszczelnej

-  Rozebranie cokołów

-  Ponowne położenie cokołów na tarasie budynku

-  Malowanie części elewacji

Przedmiar  w  Załączniku 4