OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r”

Do zadań wykonawcy należy:

- Monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r  w systemie całodobowym.

- Podejmowania interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania w czasie max do 10 min.

- Zabezpieczyć teren do czasu powiadomienia Zlecającego o zaistniałej interwencji.

- Patrolowanie terenu min 2-krotnie w ciągu tygodnia.