OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawę zbiornika przeciwpożarowego na terenie Domu Dziecka w miejscowości Równe ”

Do zadań dostawcy należy:

- Dostawę zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m³. Przy doborze zbiornika należy wziąć pod uwagę, iż będzie on do połowy posadowiony w gruncie a pozostała część będzie obsypana ziemią.

Zbiornik powinien być wyposażony w rurę zalewową, dwie rury ssące z koszem zakończone zaworem zwrotnym, końcówkę strażacką  oraz kominek „oddechowy”. Ponadto powinien być wyposażony w uchwyty do montażu opasek kotwiących go z podłożem.

- Transport w/w zbiornika na teren Domu Dziecka w miejscowości Równe woj. mazowieckie

- Zdjęcie w/w zbiornika dźwigiem z naczepy i ułożenie go w wyznaczonym przez Inwestora docelowym miejscu ( wykopie)

- Wykonawca dostawy dostarczy Inwestorowi po podpisaniu umowy DTR dotyczącą zbiornika.