### OFERTA

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na: Realizację zadania pod nazwą:  „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. w nawiązaniu do parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie”.

Kody CPV:

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Zakres prac :

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej instalacji c.o. grzejnikowej  i c.w. w nawiązaniu do parametrów nowej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

- Dokumentacja powinna zawierać podział na sale lekcyjne i internat, który znajduje się na trzecim piętrze budynku.

- Dokumentacja powinna zwierać doprowadzenie instalacji do szklarni oraz do budynku mieszkalno edukacyjnego znajdujących się na terenie  ZSTZ.

### Projekt instalacji c.o. będzie w szczególności zawierać:

- Analizę stanu istniejącego budynku w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

### Opis techniczny. Poza informacjami wynikającymi z przepisów i z zasad ogólnie przyjętych, w szczególności powinien zawierać:

### Roczne zużycie ciepła i energii elektrycznej, sprawność instalacji oraz moc instalacji dla warunków obliczeniowych

### Temperaturę zasilania i powrotu dla warunków obliczeniowych

### Rysunek krzywej grzania

### Obliczenia strat ciepła pomieszczeń (w jednym egzemplarz projektu)

### Obliczenia hydrauliczne obiegów c.o. (w jednym egzemplarzu projektu)

### Obliczenie kompensacji przewodów (w jednym egzemplarzu projektu)

### Dobór grubości izolacji i dobór grzejników

### Wskazane miejsca i sposób przebicia przez stropy i ściany

### Sposób izolacji w ścianach i stropach.

### Parametry wszystkich zaprojektowanych materiałów

### Rzuty

### Trasy przewodów z podaniem średnic, zewnętrznej i grubości ścianki

### Lokalizacje armatury i grzejników

### Lokalizacje punktów stałych i kompensatorów z podaniem wielkości ramienia kompensacyjnego na podejściach pod piony i na poziomach oraz minimalnych długościach gałązek grzejnikowych

### Odstępy między podporami

### Grubości i materiał izolacji

### Lokalizacje i rodzaj przejść p-poż.

### Wielkości grzejników

### Temperatury projektowane pomieszczeń – pomieszczenia należy ponumerować, lokalizacje osłon grzejników

### Rozwinięcie instalacji

### Średnice zewnętrzne i grubość ścianki przewodów oraz moce cieplne poszczególnych działek

### Lokalizacje punktów stałych i kompensatorów

### Lokalizacje odpowietrzników

### Lokalizację przejść p-poż z podaniem rodzaju przejść (odporność ogniowa)

### Lokalizacje armatury z podaniem nastaw dla armatury regulacyjnej

### Lokalizacje grzejników z podaniem mocy i wielkości oraz nr pomieszczenia w którym ma zostać zamontowany grzejnik

### Rysunki wykonawcze rozdzielaczy

### Średnice i długości rozdzielaczy

### Wielkość i rodzaj szafki rozdzielaczy

### Średnice i lokalizacje króćców zasilania i powrotu oraz króćców instalacji c.o.

### Grubość i rodzaj instalacji

### Armaturę odcinającą i regulacyjną (jeżeli jest przewidziana)

### Termometry, manometry i króćce spustowe

### Rysunek wykonawczy osłon grzejnikowych w salach lekcyjnych i komunikacji.

- Dokumentacja  wykonana będzie w 6 egzemplarzach w formie papierowej,  każdy egzemplarz zawierać będzie wymagane uzgodnienia rzeczoznawców branżowych. Dokumentacja w formie elektronicznej na nośniku CD w 2 egzemplarzach w programie AutoCAD oraz w pdf. Do dokumentacji dołączone będzie  zestawienie ilościowe i jakościowe przekazanej dokumentacji Ponadto opracowanie będzie zwierać wszelkie inne informacje niezbędne do pełnej realizacji zadania.

- Wykonana dokumentacja projektowa instalacji CO i CW dla potrzeb Zespołu Szkół Terenów Zieleni przy ul. Jana Pawła II uzgodniona będzie przez wymaganych rzeczoznawców branżowych.

My niżej podpisani: ....................................................................................................................................................

...................................................................................................działający w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

- Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia  za cenę brutto: .............................................. PLN, słownie..................................................

...............................................................................................................................................
w tym kwota podatku VAT(23%) wynosi ............................ PLN, zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem)  stanowiącym integralną część oferty.

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie  ………….. dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi  postanowieniami umowy.Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na    określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy termin płatności wynoszący 14 dni od daty końcowego odbioru robót i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.............

Data i podpis Wykonawcy