Remont korytarz w Zespole Szkół w Zielonce:

- Pow. 250m².

- Zdjęcie płytek.

- Skucie wylewki.

- Wykonanie wylewki o grubości 5 cm.

- Ułożenie Gresu.

Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem w czasie realizacji.